招  标  文  件

项目名称：江苏明天种业金湖产业园项目5BW50-100型种子包衣机设备采购及安装项目

采购人：金湖明天农业科技有限公司

采购代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

日  期：2022年6月

江苏明天种业金湖产业园项目5BW50-100型种子包衣机设备采购及安装项目

一、项目名称：江苏明天种业金湖产业园项目5BW50-100型种子包衣机设备采购及安装项目

二、采购单位：金湖明天农业科技有限公司

三、委托代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

四、采购预算价：本采购项目最高限价为 800000元，报价单位所报价格不得超过最高限价，否则不予认可。

五、报价供应商资质要求：

1、投标单位必须具有能独立签订合同的能力；（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3、供应商是法人来参加投标的提供法定代表人资格证明（法人资格证明原件）；供应商是授权委托人来参加投标的提供授权委托书及身份证明（授权委托书原件及身份证复印件加盖公章）；

4、供应商必须提供所投品牌设备质保期至少为一年的承诺书；（提供承诺书原件）

5、企业完全具备“履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺书；（提供承诺书原件）

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺；（提供承诺书原件）

7、本次项目不接受联合体供应商参加投标；

8、采购人拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

六、采购需求：见附件

七、评标办法：本次项目确定成交供应商的标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则来确定。即最低价中标，若最低报价相同，则由采购人摇号确定其中一家为中标人。

八、报名时间：2022年 6月 21 日至2022年 6 月 23 日（上午9点到11点30分，下午2点30分到6点，节假日除外）。

九、报价截止时间（开标时间）：2022年 6月 24 日上午 9:00  （北京时间），截止时间后，本委托代理机构将拒绝报价人的报价。

十、报名地点：金湖县市民中心西3楼西区307室

开标地点：金湖明天农业科技有限公司会议室

十一、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标截止日前2天通过书面提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

十二、招标文件的编制要求

1、投标文件包括：正本一份，副本一份。投标人应严格按照供应商须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件务请各报价人用信封密封并在密封口处加盖单位公章。

十三、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原装合格产品。

十四、各报价人在报价前须向本项目委托代理机构交纳询价保证金10000元整人民币。保证金交纳方式：现金,未中标者当场退还。中标者该投标保证金自动转作履约保证金，中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝供货的，其投标保证金不予退还。中标人未按规定要求缴纳，作废标处理。

十五、报价所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、保险、调试、安装、税金、售后服务等所有费用。

十六、付款方式：合同签订后七日内甲方预付合同价30%，中标单位采购生产；货到现场安装完成并调试合格，现场验收合格后再付65%；余款5%作为质保金，质保期结束时付清。

十七、交货时间：签订合同后40日历天。

十八、本次项目成交结果将在公示栏进行公示，公示期一日，公示无异议后成交供应商在成交后十五日内（节假日除外）须与采购人签订合同，如未在规定时间内与采购人联系签订合同，其保证金不予退还，并将报主管部门对其做出相应处罚。

十九、如果报价截止时有效报价不足三家，经采购人同意，可在有效报价中确定报价低的报价人为成交人。

二十、招标代理（下称代理人）：招标人委托南京杰云工程项目管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

中标人按苏价费[2002]1980号规定缴纳代理费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

二十一、交货地点及联系电话

1、本次询价采购人：金湖明天农业科技有限公司

2、供货地点：按采购人指定地点

3、委托代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

4、委托代理机构联系人及联系电话： 刘婧  15396903118

5、采购方联系人及联系电话：王总   13912825522

附件见下页

附 件：

采购需求

主要技术参数

1．最大生产能力：15吨/时（小麦种子标定）；

2．整机功率：15千瓦(不包括空压机)；

3．批次容量：40~140升；

4．包衣时间：24~35秒/批次；

5．外形尺寸（长×宽×高）：2117×1360×2760毫米；

6．重量：1350公斤；

7．控制方式：全自动（PLC+触摸屏）；

8．压缩空气：0.5~0.8Mpa；

9.种子计量方式：称重；

10.种子计量精度：<0.15%;

11.药剂计量精度：<1.5%;

12.药剂计量方式：称重式

报价供应商在响应以上条款的前提下按以下格式编制报价文件装订成册供评审委员会评审否则有可能导致报价被拒绝

一、封面（见附一）

二、报价表（见附二）

三、供应商须提供资质材料

1、投标单位必须具有能独立签订合同的能力；（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3、供应商是法人来参加投标的提供法定代表人资格证明（法人资格证明原件）；供应商是授权委托人来参加投标的提供授权委托书及身份证明（授权委托书原件及身份证复印件加盖公章）；

4、供应商必须提供所投品牌设备质保期至少为一年的承诺书；（提供承诺书原件）

5、企业完全具备“履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺书；（提供承诺书原件）

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺；（提供承诺书原件）

7、本次项目不接受联合体供应商参加投标；

8、采购人拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

附一

江苏明天种业金湖产业园项目5BW50-100型种子包衣机设备采购及安装项目

投 标 文 件

供应商：

日  期：      年    月    日

附二：

投标报价表

| 序号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 采购服务 要求 | 是否响应 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏明天种业金湖产业园项目5BW50-100型种子包衣机设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 详见附件采购需求 |  |  |  |
| 金额（大写） | （￥ ） |

报价所有价格须用人民币，金额单位“元”表示，报价人所报价格应包含所有设备、运输费、安装费、人工费、材料费、机械费、调试费、风险费、规费、利润、税金、评审费等完成本项目所需的所有费用。(报价必须机打，手写或更改均为无效报价)。

报价单位（必须盖公章）：

报价单位法人（签字或盖章）：

报价单位报价人（签字或盖章）：

联系电话（必须填写）：

日期：   年   月    日

附三：

法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：

报价供应商地址：

姓名：   性别：   年龄：  职务：

系                 （报价供应商名称）的法定代表人。为参与             询价采购，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： (盖单位公章)

日期：年  月  日

注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章后装订入报价文件。

附四：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (报价人名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加         询价采购活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价人名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报  价  人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人:（签字）

日期：年  月  日

注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件。